****

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

**№ 9 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2012 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N пп. | Наименованиемероприятия(указаниена единовременностьили периодичность) | Цельмероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
|  1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июль |
|  2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
|  3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективныелампы (единовременно, обслуживание - периодическое)  | 1) Экономия электроэнергии.2) Улучшение качества освещения  | Начальник ЖЭУ | - |
| 4. | Заделка, уплотнениеи утепление дверныхблоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно)  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей  | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно)  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии  | Начальник ЖЭУ |  Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

**№ 11 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2012 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N пп. | Наименованиемероприятия(указаниена единовременностьили периодичность) | Цельмероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июль |
|  2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
|  3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективныелампы (единовременно, обслуживание - периодическое)  | 1) Экономия электроэнергии.2) Улучшение качества освещения  | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнениеи утепление дверныхблоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно)  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей  | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно)  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии  | Начальник ЖЭУ |  Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

**№ 2 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2012 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N пп. | Наименованиемероприятия(указаниена единовременностьили периодичность) | Цельмероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| 1. | Утепление фасада | Снижение потерь тепловой энергии | ОКС | Август |
|  2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июль |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Август |
| 4. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективныелампы (единовременно, обслуживание - периодическое)  | 1) Экономия электроэнергии.2) Улучшение качества освещения  | Начальник ЖЭУ |  |
| 5. | Заделка, уплотнениеи утепление дверныхблоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно)  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей  | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 6. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно)  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии  | Начальник ЖЭУ |  Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

**№ 5 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2012 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N пп. | Наименованиемероприятия(указаниена единовременностьили периодичность) | Цельмероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
|  1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июль |
|  2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Август |
|  3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективныелампы (единовременно, обслуживание - периодическое)  | 1) Экономия электроэнергии.2) Улучшение качества освещения  | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнениеи утепление дверныхблоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно)  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей  | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно)  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии  | Начальник ЖЭУ |  Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

**№ 9 ПО УЛ. ГОРНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2012 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N пп. | Наименованиемероприятия(указаниена единовременностьили периодичность) | Цельмероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
|  1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июль |
|  2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
| 37. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективныелампы (единовременно, обслуживание - периодическое)  | 1) Экономия электроэнергии.2) Улучшение качества освещения  | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнениеи утепление дверныхблоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно)  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей  | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно)  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии  | Начальник ЖЭУ |  Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

**№ 1 ПО 1-му ДАЧНОМУ ПЕРЕУЛКУ С. ШЕБУНИНО ЗА 2012 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N пп. | Наименованиемероприятия(указаниена единовременностьили периодичность) | Цельмероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июль |
|  2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
|  3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективныелампы (единовременно, обслуживание - периодическое)  | 1) Экономия электроэнергии.2) Улучшение качества освещения  | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнениеи утепление дверныхблоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно)  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей  | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно)  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии  | Начальник ЖЭУ |  Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

**№ 2 ПО 1-му ДАЧНОМУ ПЕРЕУЛКУ С. ШЕБУНИНО ЗА 2012 ГОД**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  N пп. | Наименованиемероприятия(указаниена единовременностьили периодичность) | Цельмероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| 12. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июль |
|  2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический)  | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления  | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
|  3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективныелампы (единовременно, обслуживание - периодическое)  | 1) Экономия электроэнергии.2) Улучшение качества освещения  | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнениеи утепление дверныхблоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно)  | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей  | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно)  | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии  | Начальник ЖЭУ |  Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин