ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 9 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО НА 2022 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | 1. Источник финансирования 2.Срок исполнения | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь-Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (служивание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Апрель | Периодический осмотр, протирка, замена сгоревших |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 11 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО НА 2022 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | 1. Источник финансирования 2.Срок исполнения | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь-Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (служивание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Апрель | Периодический осмотр, протирка, замена сгоревших |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 2 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО НА 2022 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | 1. Источник финансирования 2.Срок исполнения | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь-Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (служивание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Апрель | Периодический осмотр, протирка, замена сгоревших |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 9 ПО УЛ. ГОРНАЯ С. ШЕБУНИНО НА 2022 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | 1. Источник финансирования 2.Срок исполнения | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь-Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (служивание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Апрель | Периодический осмотр, протирка, замена сгоревших |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 1 ПО 1-му ДАЧНОМУ ПЕРЕУЛКУ С. ШЕБУНИНО НА 2022 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | 1. Источник финансирования 2.Срок исполнения | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь-Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (служивание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Апрель | Периодический осмотр, протирка, замена сгоревших |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 2 ПО 1-му ДАЧНОМУ ПЕРЕУЛКУ С. ШЕБУНИНО НА 2022 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | 1. Источник финансирования 2.Срок исполнения | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь-Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (обслуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Апрель | Периодический осмотр, протирка, замена сгоревших |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 5 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО НА 2022 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | 1. Источник финансирования 2.Срок исполнения | Характер эксплуатации после реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления (периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь | Периодический осмотр, ремонт |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Июнь-Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (облуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы и т.д. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Апрель | Периодический осмотр, протирка, замена сгоревших |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена и др. | 1.Плата за содержание и ремонт жилого помещения 2.Сентябрь | Периодический осмотр, ремонт |