ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 9 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2021 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июль |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (единовременно, обслуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Начальник ЖЭУ | - |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно) | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно) | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Начальник ЖЭУ | Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 11 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2021 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июль |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (единовременно, обслуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно) | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно) | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Начальник ЖЭУ | Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 2 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2021 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июль |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Август |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (единовременно, обслуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно) | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно) | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Начальник ЖЭУ | Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 5 ПО УЛ. ДАЧНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2021 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июль |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Август |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (единовременно, обслуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно) | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно) | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Начальник ЖЭУ | Сентябрь-Октябрь |
| 6. | Утепление фасада | Снижение потерь тепловой энергии | ОКС | Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 9 ПО УЛ. ГОРНАЯ С. ШЕБУНИНО ЗА 2021 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июль |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
| 37. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (единовременно, обслуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно) | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно) | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Начальник ЖЭУ | Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 1 ПО 1-му ДАЧНОМУ ПЕРЕУЛКУ С. ШЕБУНИНО ЗА 2021 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июль |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (единовременно, обслуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно) | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно) | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Начальник ЖЭУ | Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

№ 2 ПО 1-му ДАЧНОМУ ПЕРЕУЛКУ С. ШЕБУНИНО ЗА 2021 ГОД

| N пп. | Наименование мероприятия (указание на единовременность или периодичность) | Цель мероприятия | Ответственный | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления периодическая) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июль |
| 2. | Ремонт изоляции трубопроводов Системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов (периодический) | 1) Рациональное использование тепловой энергии. 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Мастер ВКХ | Июнь-Август |
| 3. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (единовременно, обслуживание - периодическое) | 1) Экономия электроэнергии. 2) Улучшение качества освещения | Начальник ЖЭУ |  |
| 4. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей (единовременно) | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов. 2) Рациональное использование тепловой энергии. 3) Усиление безопасности жителей | Начальник ЖЭУ | Сентябрь |
| 5. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах (единовременно) | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки. 2) Рациональное использование тепловой энергии | Начальник ЖЭУ | Сентябрь-Октябрь |

Ответственный за составление отчета: начальник ЖЭУ А.Н. Рубейкин